Załącznik 5

_____________________dnia _______________r.

PROTOKÓŁ

instalacji ogrzewania  niskoemisyjnego

Beneficjent: 	______________________________________________________________________

Adres inwestycji: 	________________________________________________________________

1. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:

[   ] 	Ogrzewanie gazowe

[   ] 	Ogrzewanie elektryczne

[   ] 	Ogrzewanie na węgiel i drewno według normy PN-EN-5-2012, w klasie 5

[   ] 	Pompa ciepła

2. Zainstalowane urządzenie grzewcze:

| Rodzaj urządzenia | Nazwa/Typ/Model | Ilość ( szt. ) | Moc ( kW) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Niniejszym oświadczam

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz w przypadku ogrzewania gazowego – projektem budowlanym.

Instalacja gazowa została poddana próbie szczelności zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dokonano również sprawdzenia podłączenia i działania przewodów spalinowych oraz wentylacji (dot. ogrzewania gazowego).

System grzewczy nadaje się do bezpiecznego użytkowania

______________________		__________________	___			_______________

Wykonawca			Kierownik budowy/robót 			Podpis Beneficjenta

( pieczątka i podpis )		              o specjalności w zakresie instalacji sanitarnych	lub Pełnomocnika

dot. ogrzewania gazowego

(pieczątka i podpis)